## ЭПГ ИП
Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Председателя Правительства - Министр |  |  |  | Директор ООО "Энергопром ГРУПП"
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области
____________________О.В.Салыган |  |  |  | _____________________ В.А.Сидоров
Мероприятия инвестиционной программы ООО "Энергопром ГРУПП" на 2013-2015 гг.
№ п/п | Основания | Наименование мероприятия | Необходимые мероприятия | Кол-во шт/компл | Стоимость, тыс.руб. | Итоговая стоимость, тыс.руб.
на 2013 год
1 | Отсутствие возможности осуществления необходимых отключений без отключения абонентов | Необходимость изменения схем вводов для повышения надежности электроснабжения и защиты оборудования | 1. Приобретение и монтаж вводных автоматов ВА 55-43/1600 на шинах 0,4 кВ в ТП№ 9, 10, 12, 13, 19, 22 | 6 | 61.776 | 370.656
|  |  | 2. Приобретение и монтаж камер КСО-366 с выключателем нагрузки на ввод 6 кВ ТП№ 12, 19, 22 | 6 | 37.285 | 223.71
2 | Реализация мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 год |  |  |  |  | 431.13
ИТОГО на 2013 год: | [5 empty] | 1025.496
на 2014 год
1 | Мероприятия перенесены на 2015 г. |  |  |  |  | 0
ИТОГО на 2014 год (по ценам 2013 года): | [5 empty] | 0
ИТОГО на 2014 год (с учетом инфляции 6% - коэффициент 1,06): | [5 empty] | 0
на 2015 год
1 | Модернизация устаревшего оборудования | Внедрение современного оборудование взамен изношенного, морально устаревшего в ГПП-110/6 УМЗ | 1. Приобретение и монтаж разрядника РВС-110 | 1 | 41.18 | 41.18
2 | Необходимость оперативного управления и отслеживания параметров сети (организация автоматизированного диспетчерского управления) | Внедрение телемеханического комплекса "КОМПАС ТМ2.0" на ПС "УМЗ" (г.Ульяновск) | 1. Приобретение и установка преобразователя измерительного многофункционального ПРИЗ-001 | 39 | 14.5 | 565.5
|  |  | 2. Приобретение и установка блока микрорелейной защиты и автоматики БМРЗ-100 | 39 | 60 | 2340
3 | Необходимость наблюдаемости параметров оборудования и прямых диспетчерских каналов связи для оперативной ликвидации аварийных режимов и ведения оптимальных режимов энергосистемы | Организация СОТИАССО ПС 110 кВ УМЗ | 1. Разработка рабочего проекта монтажа СОТИАССО ПС 110 кВ | 1 | 147 | 147
|  |  | 2. Приобретение комплекта оборудования СОТИАССО | 1 | 955.5 | 955.5
|  |  | 3. Монтажные работы по организации СОТИАССО ПС 110 кВ | 1 | 514.5 | 514.5
4 | Рекомендация штаба Правительства Ульяновской области по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС110/35/6 "УМЗ" | Разработка проекта реконструкции ОРУ-110кВ ПС110/35/6 "УМЗ" | 1 | 457.11 | 457.11
5 | Реализация мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год |  |  |  |  | 1223.68
ИТОГО на 2015 год (по ценам 2013 года): | [5 empty] | 6244.47
ИТОГО на 2015 год (с учетом инфляции 6% - коэффициент 1,1236): | [5 empty] | 7016.2865
ВСЕГО на 2013-2015 гг.: | [5 empty] | 7269.966
ВСЕГО на 2013-2015 гг. (с учетом ежегодной инфляции 6%): | [5 empty] | 8041.7825