## умз
Утверждаю
Главный инженер
График выполнения ремонтных работ на ОАО "УМЗ" | [9 empty] | ООО "ЭнергопромГРУПП"
2013г.
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ОРУ-110 кВ | Закупка оборудования: РВС-110 кВ 1 шт, ТКП-160 2 шт, | bar: Срок исполнения февраль to Срок исполнения март
2 |  | Закупка материалов: Силикагель КСКГ 600 кг, индикаторный силикагель 10 кг | bar: Срок исполнения март
3 |  | Закрытие открытых токоведущих элементов в ТП | bar: Срок исполнения февраль to Срок исполнения март
4 |  | Монтаж кабельных конструкций в местах кабельных переходов | bar: Срок исполнения февраль to Срок исполнения март
5 |  | Замена РВС-110 кВ, 1 шт | bar: Срок исполнения апрель
6 |  | Замена ТКП-160, 2 шт | bar: Срок исполнения апрель
7 |  | Осмотр ВЛ-110, Ц-1,2 | bar: Срок исполнения май to Срок исполнения июнь
8 |  | Физико-химический анализ масла трансформаторов, замена силикагеля при необходимости | bar: Срок исполнения май
9 |  | Настройка автоматики охлаждения трансформаторов | bar: Срок исполнения май
10 |  | Ревизия ОРУ-110 кВ | bar: Срок исполнения июнь
11 |  | Ревизия ТП и КЛ 6 кВ УМЗ | bar: Срок исполнения июль to Срок исполнения август
12 |  | Закупка автоматических выключателей, камер КСО, заказ выкатных элементов с вакуумными выключателями | bar: Срок исполнения май to Срок исполнения июнь
13 |  | Установка автоматических выключателей, камер КСО | bar: Срок исполнения июль to Срок исполнения август
14 |  | Установка выкатных элементов с вакуумными выключателями в РП-1, ЗРУ-6 кВ | bar: Срок исполнения сентябрь to Срок исполнения декабрь
15 |  | Ревизия ТП и КЛ 6 кВ УМЗ | bar: Срок исполнения декабрь